## Feuil1
PROJET = 2012-2013, Vincent R.B. AUTIER- Vincent F.A. MOLCRETTE - Faculté des Sciences Appliquées - BETHUNE
EN JAUNE , VOUS DEVEZ MODIFIER LES VALEURS POUR LA SIMULATIONS, le résultat se trouve dans la partie RESULTATS
|  | UA (W/°K) | COEFFFICIENT D'ECHANGE (C'est la partie à plus difficile à déterminer, faute de renseignements techniques)
TEMPERATURE DE LA DOUCHE |  | 3000 |  | Attention cette version n' est valable que pour le cas où les débits dans l'échangeurs sont identiques
| Temp douche | Temp Bonde |  | Ce qui est la meilleure Technique
| 40 | 35 | [9 empty] | DETERMINATION DE UA (si TCE, TFE, Q, et Puissance échangée connue)
|  | Tboiler | TEMPERATURE DE L'EAU CHAUDE | [8 empty] | Puissance échangée (en W)
|  | 60 | [9 empty] | 8000
|  | Débit douche (L/mn |  | Durée (mn) |  |  |  | cEuro/kWh |  |  |  | TFE (°C) | Q (L/mn) | NE PAS TOUCHER
DEBIT DE LA DOUCHE |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 10 | 9 | UA (W/°K)
| échangeur | Tce |  | DUREE D'UNE DOUCHE |  |  | Prix de l'énergie |  |  |  |  | TCE (°C) |  | 559.3785
|  | 35 | [9 empty] | 37
|  | Np |  | Nd
|  | nombre de personnes |  | nbre douche/personne/jour
| Nombre de personnes | 5 |  | 1
|  |  | Janv | Fév | Mar | Avril | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc
|  | nj | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| Tfe | Tréseau | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | ici pour LILLE
|  | Puissance récupée (W) | 15619.8347 | 15619.8347 | 15099.1736 | 13537.1901 | 12495.8678 | 11454.5455 | 10933.8843 | 10933.8843 | 11454.5455 | 12495.8678 | 13537.1901 | 15099.1736
| sur le mois | Energie récupérée (kWh) | 403.5124 | 364.4628 | 390.062 | 338.4298 | 322.8099 | 286.3636 | 282.4587 | 282.4587 | 286.3636 | 322.8099 | 338.4298 | 390.062
| Sur 1 an | Total récupérée (kWh) | Janv: 4008.2231
|  | En Euros | Janv: 521.069
|  | Sans RCD (kWh mois) | 569.625 | 514.5 | 553.35 | 488.25 | 471.975 | 425.25 | 423.15 | 423.15 | 425.25 | 471.975 | 488.25 | 553.35
|  | Total sans RCD | Janv: 5808.075
|  | Réduction en % | Janv: 30.9888
| Consommation | Avec RCD (kWh mois) | 166.1126 | 150.0372 | 163.288 | 149.8202 | 149.1651 | 138.8864 | 140.6913 | 140.6913 | 138.8864 | 149.1651 | 149.8202 | 163.288
|  | Ratio (Sans/Avec Récup) | 3.4291 | 3.4291 | 3.3888 | 3.2589 | 3.1641 | 3.0619 | 3.0076 | 3.0076 | 3.0619 | 3.1641 | 3.2589 | 3.3888